Опитувальний лист

для підбору шафи керування з ПЧ

| Замовник |  | Дата заповнення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Назва підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | П.І.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Посада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тел. |  |  |  |  |  |  |  |  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позиція: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість |  |  |  |  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Призначення: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики мережі живлення: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3ф, 380 В, 50 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | 1ф, 220 В, 50Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інше: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабельна лінія |  |  |  |  |  |  |  |  | Повітряна лінія |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тролейна лінія |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Якість напруги живлення: перепади напруги, шуми від потужних споживачів, наявність конденсаторних установок, інші особливості_______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потужність трансформатора живлення _______ кВА (для перетворювачів > 93 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номінальна потужність одного двигуна, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номінальний струм 1 двиг., А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номінальна напруга, В |  |  |  |  |  |  |  |
| Номінальна частота, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номінальна частота обертання, об/хв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Довжина кабеля від ПЧ до двигуна, метри |  |  |  |  |  |  |  |
| Вимоги до регулювання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мінімальна частота обертання, об/хв |  |  |  |  |  |  |  | Максимальна частота обертання, об/хв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Необхідна точність регулювання, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характер навантаження (тип механізму): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приклад: насос відцентровий, насос занурювальний, конвеєр, компресор та ін. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необхідність швидкого гальмування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Так |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ні |  |  |  |  |  |  |
| Якщо ТАК Час гальмування ______ с Час циклу до наступного гальмування________ с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необхідність підтримки технологічного параметра: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тиск |  |  | Розрідження |  |  |  |  |  |  |  |  | Витрата |  |  |  |  |  | Температура |  |  |  |  |  |  |  |  | Інше: |  |  |  |  |  |
| Дистанційне керування ПЧ: Пульт ДК____ MODBUS______ PROFIBUS_____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ETHERNET_____ Нема необхідності_____ Інше____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ймовірне розміщення перетворювача: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промислова зона___________ Житлова чи комерційна зона____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип моторного кабеля: екранований___ неекранований___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наявність чутливих, до електричних шумів, пристроїв (контролери, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Так |  |  |  |
| радіообладнання, лічильники...) в місці встановлення ПЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ні |  |  |  |
| Характеристики навколишнього середовища: Ступінь захисту від пилу та вологи IP_____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Діапазон робочих температур від_____°C до _____°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вологість до______% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необхідність поставки додаткового обладнання для ПЧ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мережевий дросель___ Дросель DC___ Моторний дросель___ ЕМІ-фільтр___ Дросель dU/dt___ Синус-фільтр___ Виносний пульт____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші вимоги до ПЧ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При поставці шафи керування з ПЧ, вкажіть вимоги до неї: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Функція шафи керування Приклад: робота з одним двигуном в автоматичному режимі; робота з декількома насосами на одну систему;… |  |
| --- | --- |
| Тип ввідного апарату: рубильник з запобіжниками або рубильник з автоматичним вимикачем, своє.. |  |
| Тип байпасної (обхідної) схеми (якщо необхідно): - на базі перекидного рубильника - на базі реверсивної збірки контакторів |  |
| Вкажіть місце встановлення шафи керування (всередині/зовні приміщення). Якщо зовні, то під навісом чи ні. |  |
| Вкажіть ступінь захисту оболонки шафи, IP. |  |
| Вкажіть необхідний перелік органів керування на передніх дверях шафи керування (пульт перетворювача частоти, кнопки, перемикачі, лампи), та їх призначення. |  |
| Чи включати в об'єм постачання пульт дистанційного керування (вкажіть вимоги до пульта) |  |
| Інші побажання до силової шафи керування |  |